## Monitoring + tel podpora
Činnost/popis služby | Technologie | Objem | Dostupnost služby | Poznámka pro klíčové uživatele zadavatele
Systémová podpora L1 - Service-Desk
24/7 Monitoring dostupnosti v proaktivním režimu dohledu |  |  | 24x7x365 | Eskalace závad detekovaných či nahlášených , dle předem stanovené matice na lokální IT nebo třetí strany
Dohled technologií - datové centrum | APC
Dohled technologií - UPS | APC
Dohled technologií - Klimatizace | APC
Notifikace pro techniky zadavatele na SMS/email |  |  | 24x7x365
Telefonní Call-Desk - nepřetržitý 24/7 hot-line |  |  | 24x7x365
Non-stop dispečink pro hlášení výpadků a požadavků |  |  | 24x7x365
Systémová podpora - technik - UPS, KLIMA, PDU, APC SW
UPS systém | APC | 3 | 24x7x365 | on-line telefonická podpora v režimu 7x24x365, nástup na opravu do 24 hod.-závady havarijní; do 5 pracovních dnů-závady nehavarijní
Klimatizace | APC | 26 | 24x7x365
Distribuční rozváděče PDU | APC | 6 | 24x7x365
Telefonická podpora APC - Software | APC -SW | 2 | 5x8x365 | on-line telefonická podpora v režimu 5x8x365